## Hoja1
Ensayo de vacío |  | Ensayo en carga |  |  | Característica externa |  | Característica de Regulación
Iexc(A) | Ub(V) |  | I = 0,25 A | I = 0,5 A | Iexc = 0,32 A |  | Ub = 110V
0 | 31 | Iexc(A) | Ub (A) |  | I(A) | Ub(V) | Iexc(A) | I(A)
0.15 | 75 | 0 | 25 | 19 | 0 | 110 | 0.35 | 0.37
0.2 | 86 | 0.25 | 93 | 89 | 0.4 | 105 | 0.37 | 0.5
0.25 | 97 | 0.3 | 102 | 99 | 0.53 | 102 | 0.38 | 0.6
0.3 | 108 | 0.32 | 108 | 102 | 0.59 | 101 | 0.41 | 0.85
0.32 | 110 | 0.35 | 112 | 107 | 0.73 | 98 | 0.44 | 1
0.35 | 117 | 0.38 | 117 | 112 | 0.83 | 96
0.38 | 122 | 0.4 | 120 | 115 | 1 | 93
0.4 | 125