## Hoja1
Ensayo con corriente de excitación constante |  |  | Ensayo con tensión constante |  |  |  |  | Ensayo con carga
Iexc=0.32(A) |  |  | U = 80(V) |  |  | 1585 rpm | A 64 V con corriente de excitación de 0.32 A | Carga del transformador trifasico
U(V) | n(rpm) | I(A) | Iexc(A) | n(rpm) | I(A) | 2600 rpm | sin corriente de excitación con una tensión de 64 V | Iexc(A) | n(rpm) | I(A) | 500 rmp | desca
30 | 364 | 0.17 | 0.32 | 1025 | 0.19
40 | 495.8 | 0.17 | 0.25 | 1108 | 0.17
60 | 768 | 0.18 | 0.15 | 1354
80 | 1025 | 0.19 | 0.1 | 1595 | 0.3
100 | 1280 | 0.2 | 0.08 | 1745 | 0.32
110 | 1415 | 0.2